	Башкортостан Республикаhы
Салауат районы

муниципаль районының 

Таймый ауыл советы

ауыл биләмәhе Хакимиәте
	[image: image1.png]



	Республика  Башкортостан

Администрация сельского поселения
Таймеевский сельсовет

муниципального района

Салаватский район

	452484, Таймый ауылы, 

Yҙәк  урамы, 33 йорт 
	
	452484, с.Таймеево, 

ул. Центральная, 33 




   Ҡ  А Р А Р                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 март 2016 й.                        №  8                      31 марта 2016г.
	Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2016-2023 годы».




           В соответствии с требованиями норм Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2016-2023годы». (приложение)

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, Салаватский район, с. Таймеево, ул. Центральная, д.33
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                        И.Г. Мингажев
Утверждена

постановлением Администрации 

Сельского поселения 

Таймеевский сельсовет

МР Салаватский район

Республики Башкортостан

от 31 марта 2016 года № 8

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

 Таймеевский сельсовет 

муниципального района 

Салаватский район 

Республики Башкортостан 

с 2016г. до 2023г.
Таймеево

 2016г.

I.  Паспорт
	Наименование Программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район  на 2016 – 2023 гг».

	Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Генеральный план развития сельского поселения;

- Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Заказчик Программы
	- Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район.

	Разработчик Программы
	- Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район.

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район. В соответствии с Федеральным законом РФ от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

	Цель  Программы 
	- Основная цель Программы - повышение устойчивости и надежности  функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район на период 2016-2018 гг. и в перспективе до 2023г.

	Задачи  Программы
	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
-   Снижение потребления энергетических ресурсов;
-  Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
-  Улучшение экологической обстановки в сельском поселении;
- Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район. 



	Сроки и этапы реализации Программы
	- Первый этап (2016-2018 гг.) - широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры населённых пунктов сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район;
- Второй этап (2019-2023 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры на основе активного использования механизмов государственно-частного партнерства.

	Основные мероприятия Программы
	- поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

- модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; 

- расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТКО в населенных пунктах сельского поселения;

- оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий;

- приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах.


	Источники финансирования Программы 
	- средства республиканского бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства бюджета сельского поселения.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2023 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований районного бюджета.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

 
	К 2023 году ожидается достижение следующих результатов:

1. В сфере водоснабжения:

- капитальный ремонт и строительство новых артезианских скважин;

-  капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

2. В сфере газификации:

- завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям.
3. В сфере электроснабжения:

- реконструкция сетей наружного освещения  улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Организация сбора и вывоза ТКО:
 - обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТКО; 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;       структуры.

	Контроль за исполнением Программы
	- программа реализуется на территории сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район.

- координатором Программы является Администрация муниципального района Салаватский район РБ. 

- реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организацией коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения инвестиционных программ.

Контроль за исполнением Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального района Салаватский район РБ по экономике, строительству и жизнеобеспечению в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.
 Контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию сельского поселения  Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район.


 II.   Введение.
        Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район.

       Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

III.   Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.
 

       Главными целями  разработки Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры, сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район является:

- обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг нормативного качества.

    Основными задачами  Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры, сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район является:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

      Реализация программы планируется на 2016-2023 годы.

IV.  Характеристика сельского поселения Таймеевский  сельсовет

муниципального района Салаватский район.
   Таймеевский сельский Совет  образовался в  1927 году. В 1948 году Таймеевский сельский Совет объединял шесть деревень: Таймеево, Ташаулово, 1-е Идельбаево, 2-е Идельбаево, Усатавка, Малохино с населением общей численностью 4880 человек. 

   В 1952 году в декабре месяце в Таймеевский сельский Совет был объединен рабочий поселок Урмантау. 

  В 1963 году в рабочем поселке Урмантау образовался отдельный сельский Совет. Отделились из Таймеевского сельского Совета деревни Урмантау, Ташаулово, Бияз, Усть-Атавка.

  В июле 1993 года на основании Закона Республики Башкортостан «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и территориально муниципальных образований Республики Башкортостан» от 13 июля 1993 года № БС-18/7 с изменениями и дополнениями от 25 июля 2001 года № 228.3 исполком Таймеевского сельского Совета переименован в администрацию Таймеевского сельского совета.

    На основании Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Башкортостан» и на основании Устава от 10 сентября 2002 года администрация Таймеевского сельского Совета переименована в муниципальное образование Таймеевский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан.

    В 2005 году муниципальное образование Таймеевский сельсовет  преобразован в сельское поселение Таймеевский сельсовет. Дата государственной регистрации Устава сельского поселения Таймеевский сельсовет 24 ноября 2005 года. 

     В октябре 2008 года, по результатам итогов голосования по вопросу объединения Таймеевского и Урмантауского сельсоветов,  принято решение, Совета сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан № 67 от 06 октября 2008 года, объединить Таймеевский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан и Урмантауский сельсовет   Салаватского района Республики Башкортостан с сохранением наименования Таймеевский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан.    

  В состав сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан входят 6 населенных пунктов ( с.Таймеево, д.1-е Идельбаево, д.2-е Идельбаево, д.Устьатавка, д. Ташаулово, с.Урмантау).
  Общая площадь земель в установленных границах населенных пунктах в целом по Таймеевскому сельскому Совету составляет 44279.7 га. Количество проживающих составляет 1963 человек. Количество дворов- 614  шт. в том тчисле:

Таблица 1.

	Перечень  сельских  населенных  пунктов
	Количество  хозяйств
	Численность  постоянного  населения, человек

	
	
	Всего
	в  том, числе

	
	
	
	Зарегистрировано  по  месту  жительства
	Проживающих  1  год  и  более  и не  зарегистрированных  по  месту  жительства

	Таймеево
	224
	680
	673
	3

	1-е Идельбаево
	34
	127
	125
	2

	2-е Идельбаево
	109
	399
	397
	2

	Урмантау
	130
	385
	384
	1

	Ташаулово
	69
	205
	205
	0

	Устьатавка
	48
	167
	167
	0

	ВСЕГО
	614
	1963
	1955
	8


    Климатическая характеристика приводится по данным справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

    Салаватский район относится к лесостепной климатической зоне. Климат резко континентальный, умеренно-прохладный, влажный с коротким вегетационным периодом. Среднемесячная температура в январе составляет -15,0…-16,0 градусов, а в июле + 17,5…+18,5 градусов. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -34 градуса. 

    Район характеризуется недостаточностью тепла. Сумма активных температур составляет 1600 . Годовая сумма осадков составляет 500-560 мм, а сумма осадков за период с температурой свыше 10 градусов 250-300 мм. Наибольшее количество осадков выпадают летом в июле и августе. Начало безморозного периода - в начале июня, конец- первая пятидневка сентября. Продолжительность безморозного периода 80-100 мм. Весна и осень сопровождаются частым понижением температур, развитием поздних весенних и ранних осенних заморозков. Максимальная глубина промерзания грунта- 110 мм. Основное направление господствующих - ветров южное и юго-западное.        На территории поселения   имеются сельхозугодия, в том числе пашня. Население сельского поселения  занято в ЛПХ  (КРС, лошади, огородничество).    На территории сельского поселения действуют: два  детских сада – с.Таймеево, д. 2-е Идельбаево, три  школы – МОБУ ООШ с. Таймеево, МОБУ ООШ д. 2-е Идельбаево, МОБУ ООШ с. Урмантау, три фельдшерско-акушерских пункта в с. Таймеево, с. Урмантау, д. 2-е Идельбаево, один филиал банка – «Сбербанк России» в с. Таймеево, четыре сельских клуба в с. Таймеево, с. Урмантау, д. 2-е Идельбаево, д. Ташаулово,три библиотеки – с. Таймеево, с. Урмантау, д. 2-е Идельбаево,  три крестьянских хозяйства  КФХ «Мингажева Г.Р.» д. Ташаулово, КФХ «Шарафиев А.Г.» д. Ташаулово, КФХ «Казыханов Р.Х.» д. 2-е Идельбаево,   ООО Агрофирма «Таймеевская», ООО «Атау», ООО «Крона»,четыре  ИП, занимающиеся заготовкой лесоматериалов (пилорамы) – ИП Юмагужин Р.З., ИП Хамматов И.Г., ИП Шакиров М.М., ИП Бадретдинов А.А.,  торговля  - ИП Кобякова Л.А., ИП Ахунова А.Ж, ИП Куйбаков Д.К. В направлении районного центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием.

            Жилищный фонд Таймеевского  сельского поселения складывается  из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в с.Таймеево, с. Урмантау, д. 1-е Идельбаево, д. 2-е Идельбаево, д. Ташаулово, д. Устьатавка.  Общая площадь жилого фонда – 36,1 тыс. кв.м. 

Теплоснабжение.

      Теплоснабжение общественных зданий и промышленных объектов в населенных пунктах сельского поселения – газовое и печное (от индивидуальных котельных).

     Отопление индивидуальной застройки – газовое и печное (от индивидуальных источников тепла).
Водоснабжение.

      Централизованное водоснабжение имеется только в с. Таймеево и с. Урмантау. Хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. Качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. Забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях.
       В сфере водоснабжения ведется работа по сбору, оформлению и регистрации прав муниципальной собственности объектов водоснабжения с дальнейшим передачей их в концессию или долгосрочную аренду. 

Водоотведение.

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков

от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.
Электроснабжение.

      Село Таймеево. Электроснабжение осуществляется через трансформаторные подстанции Баш РЭС с. Малояз ПС. Количество трансформаторов -11 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100. 

       Деревня 1-е Идельбаево. Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций ООО Баш РЭС с. Малояз ПС. Количество-подстанций-1 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %. 

       Деревня 2-е Идельбаево. Электроснабжение д. 2-е Идельбаево  осуществляется через п/с БашРЭС. Количество трансформаторных подстанций БашРЭС в д. 2-е Идельбаево -5 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %. 

       Село Урмантау. Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций ООО Баш РЭС с. Малояз ПС. Количество трансформаторных подстанций БашРЭС- 5 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %. 

       Деревня Ташаулово. Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций ООО Баш РЭС с. Малояз ПС. Количество трансформаторных подстанций БашРЭС-2 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %. 

      Деревня Устьатавка. Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций ООО Баш РЭС с. Малояз ПС. Количество трансформаторных подстанций БашРЭС-2 шт. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %. 

      Система электроснабжения сельского поселения Таймеевский  сельсовет работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов.

Газификация.

    В сельском поселении газифицирован один населенный пункт – с. Таймеево.  Газификация природным газом составляет по сельскому поселению 28 %. Газоснабжение Таймеевского сельсовета осуществляется от газопровода «Челябинск-Петровск». АГРС находится к юго-востоку от с. Таймеево.

 Размещение и утилизация твердых коммунальных отходов.

На территории сельского поселения размещено 6 несанкционированных свалок. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.  Отходы предприятий и организаций  вывозятся  собственным транспортом. 
Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования: - организация планово-регулярной системы очистки деревни, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон; - ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории.

Общий объем отходов, вывозимых на свалку от населения составляет 1.775 тыс. тонн в год. 

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. В задачу санитарной очистки сельского поселения входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. 

Уличная сеть имеет линейное  построение.

Протяженность проезжей части дорог.

Таблица 2.

	Показатели
	ед. измерения
	значение

	Общая протяженность дорог, в т.ч.
	км
	38,5

	-протяженность дорог с твердым покрытием
	км
	30.0

	- протяженность грунтовых дорог
	км
	8.05


1.1.  Демографическая ситуация.

Демографическая  ситуация оценивается как неблагополучная. Анализ дальнейшего развития свидетельствует о негативных тенденциях в демографических процессах. В сельском поселении Таймеевский  сельсовет наблюдается невысокая прибыль населения, уровень смертности остается высоким.

Численность населения по СП Таймеевский сельсовет.

Таблица 3.

	Года
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Численность
	2195
	2151
	2114
	2045
	1973


Принимаемые в последние годы меры на федеральном, региональном, районном уровнях позволили несколько увеличить рождаемость и снизить смертность, однако для закрепления позитивных тенденций необходимо определение стратегических ориентиров дальнейшего развития на перспективу с обеспечением устойчивого роста экономики, денежных доходов населения, качества услуг населению, улучшения экологии, как основополагающих факторов повышения качества жизни и предотвращения депопуляции населения.

Выявление позитивных и негативных факторов социально-экономического развития поселения позволило определить проблемы в развитии территории, на решение которых должны быть направлены усилия органов власти и хозяйствующих субъектов на период до 2023 года.

1.2.   Территориальное планирование.
       В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения  Таймеевский  сельсовет является Генеральный план сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан. Разработан генеральный план в 2014 году.

         Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

        Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

    Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органом местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально -экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

1.3. Показатели сферы коммунального хозяйства сельского поселения.

1.3.1.  Анализ текущего состояния систем теплоснабжения.

      Анализ состояния системы теплоснабжения сельского поселения  показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно.

1.3.2.  Анализ текущего состояния систем электроснабжения.
          В сфере электроснабжения территорию поселения обслуживает северо-восточного филиала ООО «БашРЭС». Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

Общая протяженность линий электропередач  составляет 37 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают высоковольтные воздушные линии. 

        Общая протяженность освещенных улиц составляет – 14 км.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Таймеевского сельского поселения станут: 

- оснащение потребителей бюджетной сферы и коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

1.3.3.  Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения.
      Система водоснабжения в Таймеевском  сельском поселении состоит из водопроводных сетей протяженностью 0,6  км, 3 артезианские скважины, 2 водонапорные башни. В сельским поселением велась работа по сбору, оформлению и регистрации прав муниципальной собственности объектов водоснабжения с дальнейшим передачей их в концессию или долгосрочную аренду. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

 1. Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин.

 2. Установка приборов учета подаваемой воды.

     В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице.

Таблица 4
	Наименование населённого пункта
	Техническое состояние системы

 водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./

сут.

	
	 Источник

 водоснабжения
	Напорно-регулирующие сооружения
	Водопроводная сеть
	
	
	

	с. Таймеево
	Водозаборная скважина – 2 шт.               
	Водонапор-ная башня – 1 шт. 20 %, 

текущий. ремонт 


	0,6 км, 

20 %,

 текущий ремонт
	Санитарная охранная зона не имеется
	нет
	

	с. Урмантау 
	Водозаборная скважина – 1 шт.               
	Водонапор-ная башня – 1 шт. 20 %, 

текущий. ремонт 


	1 км, 

100 %,

 капитальный ремонт
	Санитарная охранная зона не имеется
	нет
	


Техническое состояние водопроводных сетей.
Таблица 5                         

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Адрес

объекта
	Длина, км.
	Д у

мм
	Материал
	Техническое состояние
	Пож.

Гидрант
	Баланса

 держатель

	1.
	Водопроводная сеть,. (требуется текущий. рем.)
	с. Таймеево
	0,6
	50
	полиэтилен


	удовлетв.
	0

	бесхозяйные, в стадии оформления в муниципальную собственность

	2.
	Водопроводная сеть.

 (требуется капитальный рем.)
	с. Урмантау
	1
	110


	 металлические


	не удовлетв.
	0
	бесхозяйные, в стадии оформления в муниципальную собственность


  В настоящее время в населенных пунктах д. 1-е Идельбаево, д. 2-е Идельбаево,  д. Ташаулово, д. Устьатавка обеспеченность централизованным водоснабжением отсутствует, на сегодняшний день источником водоснабжения населенного пункта  являются индивидуальные колодцы, скважины в каждом дворе и естественные источники.            

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения Таймеевского  сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

1.3.4. Анализ текущего состояния  системы водоотведения.

      На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенных, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.
1.3.5.  Анализ текущего состояния  систем газоснабжения.
Снабжение природным газом потребителей в Таймеевском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Природным газом  пользуется население с. Таймеево. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  200, что составляет уровень газификации  26 %;  

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, систему отопления).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.3.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых БЫТОВЫХ отходов.
     Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых  отходов. 

     Собранные отходы вывозятся на места захоронения ТБО. Места захоронения ТБО расположены во всех населенных пунктах. Учет поступающих отходов не ведется. Доставка ТБО на существующие места захоронения ТБО от природопользователей и населения осуществляется самовывозом.

     На весь объем образующихся отходов договора на сбор и утилизацию не заключены. Планово- регулярный сбор и транспортировка ТБО не осуществляется.

    С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  Таймеевского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась свалка.

    Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

    Необходимо организовать в поселении раздельный сбор мусора, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

V. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
       Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таймеевского сельского поселения  на период 2016-2023 г.г. являются:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения. 

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ. 
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу объектов систем водоснабжения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий сельскому поселению Таймеевский сельсовет.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением сельскому поселению Таймеевский сельсовет необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

1) Необходимо произвести техническую инвентаризацию непроинвентаризованных существующих сетей водоснабжения и оформление свидетельства о государственной регистрации права на существующие сети и источники водоснабжения.

2) Необходимо произвести текущий ремонт сетей водоснабжения в связи с потерями в сети. Исходя из нехватки воды в летнее время, а также потерями в давлении в сетях водоснабжения необходимо вести реконструкцию и строительство новых сетей.

3) Установка приборов учета подаваемой воды.

4) Необходима разведка недр с целью водоносных слоев для разведки новых источников поверхностного водоснабжения в целью их дальнейшего каптажирования и использования в хозяйственно- бытовом водоснабжении сельского поселения.
В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям  ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, при расчете общего водопотребления, определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2 , в  соответствии с   п. 2.2 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения».  

Для обеспечения населенных пунктов Таймеевского сельского совета централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия: 

   в с. Таймеево капитальный ремонт водопроводной сети с заменой на полиэтиленовые трубы диаметром  50 мм протяженностью 500 м.
  в с. Урмантау капитальный ремонт водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, протяженностью 1000 м и  с расчетом потребности воды на наружное пожаротушение по водопроводной сети.

   При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Пожаротушение.

Необходимо также предусмотреть водопотребление на пожаротушение. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды. Расход воды на один пожар в каждом населенном пункте сельского поселения составляет: 

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

 -  5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания объемом 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 

         108 м3+108 м3+54 м3= 270 м3 

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах. 

   Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*, в летнее время вода на пожаротушение берется непосредственно из водоемов.

    Необходимые инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников сельского поселения Таймеевский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

                                                                                                                                      Таблица 6.

	№ п/п
	наименование мероприятий и объектов
	необходимая сумма, тыс. руб.

	1
	Проектирование работ по инженерно- изыскательным работам с целью разведке и оценки запасов подземных вод
	

	2
	Проведению работ по инженерно- изыскательным работам с целью разведке и оценки запасов подземных вод
	

	3
	Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД, а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД
	

	4
	Проведение работ по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений
	

	5
	Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений
	

	6
	Проведение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей и сооружений
	

	7
	Разработка проектов зон санитарной охраны существующих водозаборов с получением экспертного, санитарно- эпидемиологического заключений, оценка запасов каптированных вод
	

	8
	Проведение работ по формированию ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов
	

	9
	Получение (продление) паспорта на скважину
	

	10
	Проведение полного хим. анализа подземных вод согласно перечня определенного СаНПиН 1074-01, включая радиологический и бактериологический показатели
	

	11
	Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов и 
	

	12
	Установка гидрантов для целей пожаротушения
	


Ожидаемые результаты.

      Затраты на реализацию программы развития водоснабжения  определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.        

      Основными источниками финансирования является бюджет сельского поселения. Также предусматривается участие республиканского и районного бюджетов до 30% от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

       Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

1.Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

2.Технологические результаты – снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

Электроснабжение.
          В сфере электроснабжения территорию поселения обслуживает Малоязовская  РЭС ПО БЭС ООО «Башкирэнерго. 

         Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. № Л56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. 

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Газоснабжение.

Подача газа в населенные пункты осуществляться по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами – среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления P < 0,3 МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления P < 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом. 
Система утилизации (захоронения) ТБО
Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО) от населения. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

  - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

  - организация сбора и удаление вторичного сырья; 

  - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

  - уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий. 

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:  

     -    организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного 

сбора и вывоза ТКО на полигон; 

     -    организация проектирования и строительства объектов по утилизации и 

переработке отходов; 

     -   селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. 

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются  в соответствии  с  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Объем образующихся отходов в населенных пунктах, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит по Таймеевскому сельскому около  1.775 тонн в год–  при норме накопления бытовых отходов на 1 человека в год 190 кг .

 с. Таймеево– 0,544 т./год. 
с. Урмантау – 0, 356 т./год. 
д.  1-е Идельбаево – 0,09 т./год. 
д.  2-е Идельбаево – 0,294 т./год. 
д. Ташаулово– 0,096 т./год. 
д. Устьатавка – 0,395 т./год. 
Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,05 га на 1000 т. твердых бытовых отходов. Для захоронения указанных объемов ТКО необходим участок полигона площадью 0,11га. 

Предприятиям необходимо:

выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

заключить договора на вывоз отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

VI.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
6.1. Система водоснабжения.

     Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

5. Строительство артезианских скважин, водонапорной башни  в районе существующей и планируемой застройки;

6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов и установка гидрантов для целей пожаротушения;
6.2. Система газоснабжения.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

1. Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории новой застройки сельского поселения Таймеевский сельсовет.

2. Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения 

6.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых  отходов. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий, программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
1. Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки сельского поселения;

2. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
6.4. Система электроснабжения.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий, программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

1.  Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

3. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

VII. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения.

         Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Таймеевский сельсовет. Для решения задач программы предполагается использовать средства республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы МР Салаватский район, средства районного бюджета и бюджета сельского поселения, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 


В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Таймеевский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет  и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года сектор ЖКХ администрации муниципального района Салаватский район и  администрация сельского поселения  Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
VIII. Оценка эффективности реализации программы.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

-  повышение качества предоставляемых услуг коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.
